#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMPY CIEPŁA WRAZ Z ROBOTAMI INSTALACYJNYMI I TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MROCZENIU”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA POMPY CIEPŁA WRAZ Z ROBOTAMI INSTALACYJNYMI I TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MROCZENIU | W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW I ZERWANIE PODŁÓG. PONADTO ZDEMONTOWAC NALEŻY STOLARKĘ DRZWIOWĄ WEWNETRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ. W MIEJSCE ROZEBRANYCH ELEMENTÓWNALEZY WYKONAĆ NOWE PODŁOGI Z WARSTWA TERMOIZOLACYJNĄ W OPARCIU O STYROPIAN I WYKŁADZINĄ Z PANELI HDF I PŁYTEK; W ZAKRESIE TYNKÓW NALEŻY WYKONAĆ NOWE NANOSZONE MASZYNOWO ORAZ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZUROWANYCH. NA ZEWNĄTRZ NALEŻY WYKONAĆ UTWARDZENIE KOMUNIKACJI KOSTKA BETONOWĄ NA PODBUDOWIE BETONOWEJ. W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZAKŁADA SIĘ CAŁKOWITĄ WYMIANĘ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ GNIAZD I OŚWIETLENIA, WYMIANĘ LAMP ORAZ INSTALACJĘ PRZECIWPORAŻENIOWĄ. W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZAKŁADA SIĘ CAŁKOWITA WYMIANĘ INSTALACJI C.O. Z PRZEBUDOWĄ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWO-ŚCIENNE I CZĘŚCIOWO W OPARCIU O GRZEJNIKI, MONTAZ POMPY CIEPŁA I ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY, WYMIANĘ INSTALACJI WOD.-KAN. I C.W.U.. JAKO ZASILANIE NALEŻY WYKONAĆ DOLNE ŹRÓDŁO W OPARCIU O ODWIERTY-SONDY PIONOWE (4SZT) O GŁĘBOKOŚCI 95M KAŻDY. DLA WYKONANIA ODWIERTÓW PIONOWYCH NALEŻY OPRACOWAĆ I UZYSKAĆ STOSOWNE ZEZWOLENIA ZARÓWNO PRZED JAK I PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT. DOKŁADNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W PROJEKCIE BUDOWLANYM. |