Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/4	 BARANÓW dnia: 2010-10-15

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o wyjaśnienie poniższych zapytań:

1. Jaki rodzaj tynku użyć na ścianach zewnętrznych?

W poz. 59 przedmiaru jest zaznaczony tynk akrylowy o fakturze 3 mm, natomiast wg. opisu technicznego należy przyjąć tynk mineralny. W szczegółowym opisie zamówienia jest zaznaczony tynk silikatowy p grub. 2mm.

2. Z jakiego materiału mają zostać wykonane parapety wewnętrzne?

W poz. 295,305,308 przedmiaru uwzględnia zamawiający wykonanie parapetów wew. z PCV natomiast wg. opisu technicznego i szczegółowego opisu zamówienia należy przyjąć drewniane parapety wewnętrzne.

3. Czy istnieje możliwość załączenia zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej?

4. Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat wzoru bramy wjazdowej i furtki.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Należy zastosować tynk silikatowy grub. 3mm.

Ad.2. Wewnątrz obiektu należy zamontować parapety drewniane

Ad.3. Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej. Niemniej ze względu na obecną konstrukcję stolarki i obowiązek jej odtworzenia, niezbędne są oględziny i pomiary na budowie.

Ad.4. Należy skalkulować bramę o szerokości 4,0m a furtkę o szerokości 1,2m; wysokość elementu 1,8m; brama i furtka mocowane na słupkach z profilu zamkniętego; skrzydła bramy i furtki należy wykonać z prętów stalowych kwadratowych ułożonych pionowo bez elementów ozdobnych; całość malowana 2-krotnie farbami o fakturze młotkowanej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski