Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/5	 BARANÓW dnia: 2010-10-15

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1:

Czy przedmiotowy obiekt objęty przebudową jest obiektem zabytkowym?

Jeśli tak to czy większość pozycji kosztorysowych w przedmiarze Inwestorskim przedstawionym jako załącznik do dokumentacji przetargowej nie powinna być brana z Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) 19-01 o nazwie Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, a nie z KNR 2-02 bądź KNR 4-01?

Pytanie nr 2:

W przedmiarze Inwestorskim widnieje dział o nazwie "Wymiana Stolarki".

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie Zamawiającego zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej, gdyż opis techniczny oraz dokumentacja rysunkowa przedstawia dość szczątkowe informacje na temat stolarki okiennej i  drzwiowej mającej być zamontowanej w przedmiotowym obiekcie. Przede wszystkim chodzi oto czy są to okna ze skrzydłami uchylno rozwieranymi czy są to okna skrzynkowe etc.?

Pytanie nr 3:

W przedmiarze Inwestorskim w dziale  o nazwie: "Wymiana Stolarki" poddział o nazwie "Parter" widnieją pozycje kosztorysowe:

- NNRNKB 202 1017-01 - (z.II) okna drewniane jednoramowe o pow. do 3.0 m2 sal sportowych fabrycznie wykończone - 21,15m2

- KNR-W 2-02 1026-04 - OKIENNICE - 24,24m2

Ta sama sytuacja powtarza się również w dziale  o nazwie: "Wymiana Stolarki" poddział o nazwie "Poddasze"

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowe ościeżnice dotyczą w/w okien drewnianych jednoramowych? Czy jednak są to pozycje odrębnych otworów okiennych?

Pytanie nr 4:

Na rysunku elewacji występuje "wole oko". Czy wymianie ma podlegać również  okno umieszczone w tym typie lukarny?

Pytanie nr 5:

W opisie technicznym na stronie 11 występuje zapis " w pokoju nr 3 poddasza zastosować tunelowy świetlik dachowy".

W związku z powyższym prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w przedmiarze Inwestorskim dot. Montażu tego typu świetlika.

Pytanie nr 6:

Czy przebudowa przedmiotowego obiektu obejmuje wymianę pokrycia dachowego? Gdyż w opisie technicznym widnieje zapis o pokryciu dachowym z dachówki karpiówki, a na przekroju A-A (rys. nr 5) widnieje blacha dachówkowa.

Jeśli tak to prosimy o uwzględnienie tej pozycji w przedmiarze.

Pytanie nr 7:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN ZA POMOCĄ METODY INIEKCJI KRYSTALICZNEJ"

czy jest konieczność stosowania w/w iniekcji w systemie podciśnieniowym? Czy jednak może to być iniekcja grawitacyjna?

Pytanie nr 8:

Czy przewiduje się wymianę rynien oraz rur spustowych?

Jeśli tak to prosimy o uwzględnienie tych pozycji w przedmiarze.

Pytanie nr 9:

Jakiej klasy ścieralności mają być zastosowane wykładziny PCV w łazienkach?

Pytanie nr 10:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"SCHODY NA PODDASZE PROJEKTUJE SIĘ DO ODTWORZENIA TJ. ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH I WYKONANIE NOWYCH JAKO WIERNA KOPIA ROZEBRANYCH"

W związku powyższym prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku przedmiotowych schodów zawierającego detale wykonania bądź umożliwienie dokonania wizji lokalnej w celu obejrzenia przedmiotowego elementu.

Pytanie nr 11:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"PARAPETY WEWNĄTRZNE DREWNIANE ZAŚ ZEWNĘTRZNE Z KSZTAŁTEK CERAMICZNYCH"

Natomiast w przedmiarze Inwestorskim występują pozycje kosztorysowe:

"KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - WEWNETRZNE PCV"

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być zamontowane parapety wewnętrzne.

Pytanie nr 12:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"KOMINKI NALEŻY ZAMONTOWAĆ W OBUDOWIE Z PIASKOWCA Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA PODŁOGI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH"

W związku z powyższym prosimy o podanie pozycji kosztorysowej przedmiaru, w której uwzględnione jest wykonanie okładzin z piaskowca, w innym razie prosimy o uwzględnienie takich prac w przedmiarze w celu przygotowania przez oferentów  ujednoliconej oferty.

Pytanie nr 13:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"WOKÓŁ BUDYNKU PROJEKTUJE SIĘ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ"

Natomiast w opisie technicznym projektu budowlanego widnieje zapis:

"OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU: NIE OBETONOWYWAĆ OBEJŚĆIA WOKÓŁ BUDYNKU, WYKONAĆ OPASKĘ W POSTACI OBSYPANIA ŻWIREM GRUBOZIARNISTYM"

W związku powyższym prosimy o uszczegółowienie jak ma być wykonana przedmiotowa opaska oraz uwzględnić te prace w przedmiarze Inwestorskim.

Pytanie nr 14:

W opisie szczegółowym zamówienia widnieje zapis:

"ZAKŁADA SIĘ PRZEBUDOWĘ OGRODZENIA Z SIATKI - NOWE OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH; BRAMĘ WIAZDOWĄ Z FURTKĄ WYKONAĆ JAKO ELEMENTY KUTE OSADZONE NA SŁUPKACH Z PROFILU ZAMKNIETEGO"

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie detalu wykonania przedmiotowej bramy wjazdowej wraz furtką lub prosimy o przedstawienie produktu referencyjnego.

Pytanie nr 15:

Czy projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem zabytkowym. Obowiązują katalogi przyjęte w przedmiarze.

Ad.2. Zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej. Niemniej ze względu na obecną konstrukcję stolarki i obowiązek jej odtworzenia, niezbędne są oględziny i pomiary na budowie. Wszystkie okna są powinny być rozwierno-uchylne.

Ad.3. Przedmiary zostały sporządzone dla każdej kondygnacji. Zamawiający będzie wymagał zachowania kształtu i podziału okien i drzwi. Istniejące okna są skrzynkowe. Dopuszcza się zastosowanie okien zespolonych. Pozycja z okiennicami dotyczy dosłownie okiennic, które należy zamontować na ścianach zewnętrznych. Okiennice to nie ościeżnice.

Ad. 4. Nie

Ad.5. Świetlik nie będzie przedmiotem realizacji i nie należy go uwzględniać w kalkulacji.

Ad.6. Nie

Ad.7. Zamawiający nie narzuca sposobu wykonania iniekcji.

Ad.8. Nie przewiduje się wymiany.

Ad.9. Zamawiający nie narzuca klasy ścieralności – wymaga jedynie zastosowania wykładzin o grub. min. 2,0mm; ponadto informuje, że wykładziny powinny być wywinięte na ściany.

Ad.10. Przedmiotowy obiekt jest dostępny w każdym terminie.

Ad.11. Wewnątrz obiektu należy zamontować parapety drewniane.

Ad.12. W 168 i 169.

Ad.13. Opaskę i ciągi komunikacyjne należy wykonać z kostki betonowej – poz. 67-70 przedmiaru.

Ad.14. Należy skalkulować bramę o szerokości 4,0m a furtkę o szerokości 1,2m; wysokość elementu 1,8m; brama i furtka mocowane na słupkach z profilu zamkniętego; skrzydła bramy i furtki należy wykonać z prętów stalowych kwadratowych ułożonych pionowo bez elementów ozdobnych; całość malowana 2-krotnie farbami o fakturze młotkowanej.

Ad.15. Projekt zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz – poz. 29 przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski