Wójt Gminy Baranów

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RYNEK 21

63-604 BARANÓW

Pismo: GP/9/7/2010/8	 BARANÓW dnia: 2010-10-15

Wg. rozdzielnika

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-10-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

PRZEBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO W DONABOROWIE NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP II,

Treść wspomnianej prośby jest następująca, a wyjaśnienia podano odpowiednio:

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1.	Brakuje załącznika do SIWZ - formularza kalkulacji. prosimy o wyjaśnienie.

- jest zamieszczony na stronie internetowej pn. wzór oferty na roboty budowlane.

2.	Prosimy o wyjaśnienie, czy koniecznym jest załączenie do oferty kosztorysu ofertowego, gdyż informacje zawarte w SIWZ pkt 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 stają w sprzeczności z pkt. 11.12 SIWZ.

- zgodnie z pkt. 11.12. SIWZ kosztorys ofertowy składany jest przez oferentów w dniu podpisania umowy. Do oferty kosztorysu ofertowego nie należy dołączać.

II. ROBOTY BUDOWLANE:

1.	Jaki materiał należy skalkulować do wykonania izolacji cieplnej ścian parteru - styropian (EPS), czy styrodur (XPS) ?

- ściany są ocieplane od wewnątrz należy zastosować STYROFOAM IB GRUB. 5CM

2.	W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących ocieplenia ścian poddasza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Jaki materiał należy skalkulować do wykonania izolacji cieplnej ścian poddasza - styropian (EPS), czy styrodur (XPS) ?

- poddasze posiada już ocieplenie, natomiast ocieplenie ścian ujęte jest w poz. 78 przedmiaru.

3.	Jakie podokienniki wewnętrzne należy przyjąć do kalkulacji - drewniane, czy z PCV (rozbieżności w dokumentacji) ?

- drewniane

4.	Jakie skrzydła drzwiowe wewnętrzne należy przyjąć do kalkulacji - z drewna, czy z płyt drewnopochodnych (rozbieżności w dokumentacji) ?

- skrzydła wewnętrzne należy wykonać z drewna

5.	Czy ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych mają być wykonane na pełną grubość muru i czy mają posiadać obustronne opaski ?

- tak

6.	W przedmiarze ujęta jest iniekcja ciśnieniowa ścian piwnic o grubości 38cm. W rzeczywistości grubość tych ścian dochodzi do grubości 60 cm . Prosimy o wyjaśnienie.

- w budynku występują ściany grub. od 12cm do 60cm. Przyjęto średnią grubość muru.

7.	W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących odkopania ścian piwnic od strony zewnętrznej i wykonania izolacji pionowej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

- projekt nie przewiduje wykonania izolacji pionowej zewnętrznej.

8.	Wg przedmiaru do podłogi poddasza należy przybić płyty OSB gr.8mm, natomiast wg projektu - deski gr. 32mm lub płyty wiórowe gr. 15mm. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału.

- pierwsza warstw płyt została już założona; należy zamontować płyty OSB grub. 8mm zgodnie z przedmiarem.

9.	Jaki materiał należy skalkulować do wykonania izolacji poziomej tarasu - 2 x papę termozgrzewalną (wg projektu), czy 1 x papę izolacyjną na lepiku (wg przedmiaru) ?

- w poz. 44 przedmiaru należy skalkulować izolację poziomą w wersji 1 x papa termozgrzewalna.

10.	Jaki tynk zewnętrzny należy skalkulować do wykonania elewacji - mineralny (wg projektu), czy silikatowy (wg opisu zamówienia) ?

- tynk silikatowy grub. 2mm

11.	Wg dokumentacji projektowej należy rozebrać stare schody wejściowe do budynku i wykonać nowe  z balustradami murowanymi. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- roboty uwzględnione w poz. 48-54 przedmiaru

12.	Brakuje w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania robót towarzyszących (wycięcie otworów w stropach i dachu, rusztowania, wykończenie kominów powyżej dachu, rozebranie i uzupełnienie pokrycia dachu, wykonanie opierzeń itp.) przy wybudowaniu dwóch kompletów kominów systemowych. Prosimy o wyjaśnieni i uzupełnienie przedmiaru.

- w poz. 72 przedmiaru należy skalkulować kompletne 2 zestawy kominów wraz z niezbędnymi do wykonania pracami montażowymi

13.	Brakuje w przedmiarze pozycji dotyczących montażu tunelowego świetlika dachowego. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- świetlik nie będzie przedmiotem realizacji i nie należy go uwzględniać w kalkulacji.

III. ROBOTY HYDRAULICZNE:

1.   W pozycji 52. przedmiaru przyjęto zbyt małą ilość płynu przeciwzamarzającego. Prosimy o

wyjaśnienie.

- należy skalkulować ilość podaną w przedmiarze

2.	W pozycji 112 przedmiaru w materiałach przyjęto zbyt małe ilości podgrzewaczy. Proszę o podanie prawidłowych ilości.

- w przedmiarze przyjęto 5 szt podgrzewaczy i taką ilość należy skalkulować

3.	W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych. Prosimy o wyjaśnienie.

- baterie należy skalkulować razem z umywalkami i zlewozmywakami w ilościach podanych w przedmiarze

4.	Prosimy o dokładne określenie typu zlewozmywaka - przemysłowy, czy zwykły kuchenny.

Brakuje szafki pod zlewozmywak. Prosimy o wyjaśnienie.

- należy skalkulować zlewozmywak kuchenny z stali nierdzewnej 2-komorowy z ociekaczem oraz z szafką i baterią

5.	Brakuje pozycji dotyczących montażu uchwytów dla osób z niepełnosprawnością. Prosimy o           wyjaśnienie.

- uchwyty dla osób niepełnosprawnych należy skalkulować w poz. 232 i 234 przedmiaru

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

WÓJT

mgr inż. Jan Sarnowski