# GMINA BARANÓW

##### PROGRAM

## GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

## DLA GMINY BARANÓW

Załącznik do uchwały

nr XXXII/184/2005

Rady Gminy w Baranowie

z dnia 09 czerwca 2005 r.

Marzec 2005

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do opracowania                                                                          str. 3

2. Ogólna charakterystyka gminy Baranów                                                            str. 6

## 3. Obszary chronione i pomniki przyrody                                                             str. 12

## 4. Gospodarka wodno – ściekowa.  Analiza stanu obecnego.                               str. 14

## 5. Gospodarka wodno – ściekowa.  Przewidywane działania.                              str. 21

## 6. Przewidywany do uzyskania efekt ekologiczny.                                               str. 25

## 7. Podsumowanie                                                                                                   str. 27

1. Wprowadzenie do opracowania

## 1.1.	Cel i zakres

Program Gospodarki Ściekowej dla Gminy Baranów został opracowany przez Referaty Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy w Baranowie.

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków i zakresu inwestycji koniecznych dla zapewnienia mieszkańcom gminy Baranów możliwości zbiorczego odprowadzania ścieków komunalnych. Program ten określa tereny, na których przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej, oraz tereny na których taka budowa jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona. Na terenach nie przewidzianych do skanalizowania program zakłada alternatywne sposoby odprowadzania ścieków. W miejscowościach, przysiółkach, lub ich częściach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub nieuzasadniona, program przewiduje budowę przydomowych lub przy zakładowych małych oczyszczalni ścieków.

Priorytetowym celem programu jest ochrona środowiska naturalnego, wód podziemnych, oraz zdrowia mieszkańców gminy Baranów. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy Baranów.

Opracowanie niniejsze obejmuje cały obszar gminy Baranów, w skład którego wchodzi dziesięć wsi sołeckich wraz z przysiółkami, są to:

- Baranów,

- Słupia pod Kępnem, wraz z Młynarką,

- Mroczeń, wraz z Feliksowem,

- Grębanin, wraz z Grębanin kol. I , Grębanin kol. II , Lipka,

- Jankowy,

- Donaborów,

- Łęka Mroczeńska,

- Żurawiniec, wraz z Justynką,

- Joanka,

- Marianka Mroczeńska,

Zakres niniejszego opracowania obejmuje min.:

- charakterystykę terenu i budowę geologiczną,

- gleby,

- warunki klimatyczne,

- obszary chronione,

- strukturę ludności,

- charakterystykę hydrologiczną i hydrochemiczną wód powierzchniowych,

- program działań zmierzających do poprawy stanu gospodarki ściekowej,

- stanu zlewni w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

- pozostałe kluczowe aspekty rozwoju, sieci odprowadzającej ścieki komunalne,

## 1.2.	Materiały wykorzystane podczas tworzenia niniejszego programu:

Przy opracowaniu planu posiłkowo korzystano z następujących opracowań:

- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 2003, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2003,

- Stan czystości zbiorników retencyjnych w południowej Wielkopolsce,  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz, 2004,

- Program kanalizacji wsi i budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baranów", BIPROWODMEL, Poznań, luty 1997,

- Ramowy program porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób, 2000

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów, 1999,

- Strategia rozwoju gminy Baranów (2000 – 2010), 2000,

- Plan Gospodarki Odpadami Gminy Baranów, 2004,

- Program Ochrony Środowiska Gminy Baranów, 2004,

- Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów, 2004,

- Raport z Wyników Spisów Powszechnych 2002 – Województwo Wielkopolskie – Urząd Statystyczny w Poznaniu,

- Ramowy program porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób,

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BARANÓW:

2.1. Położenie geograficzne, obszar, struktura użytkowania ziemi i obszary o walorach przyrodniczych.

Gmina Baranów leży w południowej części województwa wielkopolskiego.  Od północy graniczy z miastem i gminą Kępno; od wschodu z gminami Wieruszów (obecne woj łódzkie) i Łęka Opatowska; od południa z gminami Trzcinica i Rychtal zaś od zachodu z gminą Bralin. Gmina Baranów posiada centralnie położenie w powiecie Kępińskim. Pod względem geograficznym obszar ten to pogranicze południowo - wschodniej części Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej. Gmina leży w dorzeczu rzeki Prosny, a jej główną osią hydrograficzną jest rzeka Niesob wraz  z dopływami.

Wysokości bezwzględne w gminie Baranów kształtują się w granicach 159 – 210 m n.p.m. Cała południowa część gminy charakteryzuje się większymi wysokościami. Najwyższy punkt znajduje się na południowy zachód od miejscowości Marianka Mroczeńska i liczy 210 m n.p.m.

Badania historyczne potwierdziły istnienie w okolicy rzeki Janicy dwóch grodzisk wczesnohistorycznych. Ponadto do dziś na terenie gminy znajdują się liczne ślady osad i cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Od 1241 roku wieś Baranów należała do klasztoru benedyktynek w Siemiątkach, ale już 10 lat później przejęły ją cysterki z klasztoru w Ołoboku (lata 1250-1329). Prawa miejskie zyskała przed 1426 rokiem. W źródłach z tego okresu po raz pierwszy Baranów określano mianem oppidum, czyli miastem. Wraz z upadkiem Kępna, które w tym okresie spadło do roli wsi - rośnie znaczenie Baranowa. Z zachowanych dokumentów z roku 1532 wynika, że to szlacheckie miasto rolnicze miało wówczas swojego burmistrza i radę miejską. W Baranowie odbywały się targi i jarmarki. Do powolnego upadku miasta przyczyniły się klęski żywiołowe, wojna ze Szwedami oraz liczne konflikty wywołane przygranicznym położeniem.

Po II rozbiorze Polski Baranów znalazł się pod panowaniem Pruskim. Poważnym ciosem dla Baranowa był rozwój komunikacji kolejowej w latach 1864 – 1907, która ominęła to miasto. W latach 1905 – 1907 miały miejsce wystąpienia przeciwko nasilającej się akcji germanizacyjnej. W roku 1907 Baranów został pozbawiony przez władze Pruskie praw miejskich. Traci je ostatecznie w niepodległej Polsce w 1932 roku. Powstaje tzw. gmina Kępno – Południe (nazwa pochodzi od swojej siedziby w Kępnie), której gospodarzem jest Baranów.

W roku 1954 miejsce gmin zajęły gromadzkie rady narodowe (na terenie obecnej gminy działały dwie gromadzkie rady narodowe: w Mroczeniu i Baranowie). Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r. Baranów został siedzibą gminy, obejmującą swym zasięgiem byłą gromadzką radę narodową Baranów i Mroczeń. W roku 1975 gmina znalazła się w granicach województwa kaliskiego.

Wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 roku reformy administracji publicznej to ważny moment w historii ziemi wielkopolskiej. Reforma administracyjna oznacza scalenie Wielkopolski podzielonej w 1975 roku na województwa: leszczyńskie, kaliskie, konińskie, pilskie i poznańskie. Powstały ponownie powiaty. Gmina Baranów należy od tego momentu do powiatu kępińskiego i województwa wielkopolskiego.

Ogólna powierzchnia terenu, na którym położona jest gmina Baranów wynosi 7431 ha, struktura użytkowania terenu przedstawia się następująco:

| Rodzaj terenów | Powierzchnia w ha | % |
| --- | --- | --- |
| Grunty orne | 4 949 | 66,60 |
| Lasy | 840 | 11,30 |
| Sady | 10 | 0,13 |
| Łąki | 781 | 10,51 |

| Pastwiska | 125 | 1,69 |
| --- | --- | --- |
| Pozostałe | 726 | 9,77 |
| RAZEM | 7 431 | 100 |

Użytki rolne zajmują prawie 80% powierzchni gminy i jest to jeden z najwyższych wskaźników rolniczego wykorzystania terenu w południowej części województwa wielkopolskiego. Charakterystyczny dla gminy jest również niski udział lasów (11,3%) w strukturze terenu odbiegający od średniej krajowej (27%) i wojewódzkiej (23,6%).

Gmina Baranów wchodzi w skład Wielkopolski – postrzeganej jako kraina historyczna i geograficzna, ale również region gospodarczy i społeczny o specyficznych, pozytywnych cechach wyróżniających go w kraju.

Region Wielkopolski cechuje zróżnicowana struktura gospodarcza, bogata infrastruktura techniczna, wysoka wydajność w rolnictwie.

Gmina jest korzystnie usytuowana pod względem dostępności z zewnątrz, gdyż sieć dróg kołowych i kolejowych jest dobrze powiązana z sieciami krajowymi.

Do walorów istotnych, trwale oddziaływujących na rozwój gminy należy zaliczyć:

- dogodne położenie w zespole aktywnych obszarów gospodarczo – intelektualnych aglomeracji poznańskiej, wrocławskiej i opolskiej,

- dobrą, dostępność komunikacyjną,

- położenie poza obszarami zagrożenia ekologicznego,

- warunki naturalne i kulturowe środowiska (lasy rychtalskie, dobry klimat, liczne zabytki kultury materialnej),

- wysoką kulturę rolną przy średnich warunkach glebowych dające podstawę rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno - spożywczego,

- dobrą dostępność do gazu ziemnego,

2.2. Sytuacja demograficzna i społeczno - geograficzna.

Ludność:

Na terenie gminy Baranów zameldowanych jest 7510 osób (stan na 31.03.2005r.) w tym kobiet 3793 i mężczyzn 3717, gęstość zaludnienia wynosi średnio 101,06 osoby na kilometr kwadratowy.

Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 4190, co stanowi 57% ogólnej ludności gminy (w tym kobiety: 1972 i  mężczyźni 2210)

Ilość dzieci do lat 16 wynosi 2110 w tym ( dziewczynki: 1044, chłopcy: 1066)

W skład Gminy Baranów wchodzi 10 wsi sołeckich, w których zamieszkuje odpowiednio:

- Baranów – 1725 (w starej części Baranowa mieszka 845 osób, natomiast na nowym osiedlu „Murator” zamieszkuje 880 osób.)

- Słupia pod Kępnem – 1422 ( w tym: 1330 Słupia, 92 Młynarka)

- Mroczeń 1296 (w tym: Mroczeń 1208, Feliksów 88)

- Grębanin – 798 ( w tym: Grębanin 540, Grębanin kol. I 145, Grębanin kol. II 91, Lipka 22)

- Jankowy – 519

- Donaborów – 496

- Łęka Mroczeńska – 494

- Żurawiniec – 265 (w tym: Żurawiniec 209, Justynka 56)

- Joanka – 278

- Marianka Mroczeńska 159

Na terenie gminy występują wszystkie typy zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności: jednorodzinna, zagrodowa , wielorodzinna.

Na obszarze wiejskim przeważa zabudowa zagrodowa. W miejscowości Baranów, Słupia pod Kępnem i Mroczeń występuje również zabudowa wielorodzinna (budynki zakładowe i po byłych PGR).

Na terenie gminy istnieją również osiedla mieszkaniowe jednorodzinne:

- w Słupi p. Kępnem,

- Mroczeniu,

- Baranowie - osiedle.

Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy w Kępnie z terenu gm. Baranów na koniec I kwartału 2005r. wynosiła 252 osoby. Co przy liczbie 4190 osób w wieku produkcyjnym stanowi poziom bezrobocia w wysokości ok. 6 %.

Z pośród ogólnej liczby bezrobotnych w gminie Baranów największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne  w liczbie 141 co daje 42%  ogólnej liczby bezrobotnych.

## 3. OBSZARY CHRONIONE I POMNIKI PRZYRODY

### Obszary objęte ochroną

Gmina Baranów w dużej części znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego 37k o znaczeniu krajowym według sieci ECONET. Od północnego wschody sąsiaduje z obszarem chronionego krajobrazu "Dolina Prosny i Kotlina Grabowska". Ochronie podlegają następujące obiekty na terenie gminy Baranów:

- park o powierzchni 0,1 ha we wsi Donaborów z akacjami, dębami, grabami, klonami i świerkami,

- park o powierzchni 4,0 ha przy pałacu w Grębaninie. Jest to park krajobrazowo-naturalistyczny,

- park podworski o powierzchni 0,2 ha we wsi Jankowy - jest on częściowo zdewastowany,

- park o powierzchni 3,5 ha przy pałacu w Mroczeniu,

- park pałacowy o powierzchni 5,0 ha we wsi Słupia pod Kępnem,

- zdewastowany park podworski we wsi Żurawiniec,

- zalewowa łąka śródpolna w Baranowie wraz z fragmentami drzewostanu olszowego i zarośli wierzbowych,

- kompleks zadrzewień śródpolnych na terenach gruntów rolniczych wsi Grębanin.

Na terenie gminy wyznacza się ekologiczny system obszarów chronionych:

- korytarze ekologiczne - dolina Niesobu o znaczeniu regionalnym i dolina Janicy o znaczeniu lokalnym,

- obszary węzłowe - torfowiskowo-łąkowy (proponowane użytki ekologiczne) i leśne.

Do ochrony wskazuje się także starodrzew dębów i modrzewi przy lesie w okolicach wsi Słupia pod Kępnem.

W roku 2003 Rada Gminy w Baranowie podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch użytków ekologicznych. Na terenie Gminy Baranów, uchwałą Nr IX/55/2003 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 lipca 2003 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 .10.1991 roku o ochronie przyrody.

Uznano za użytki ekologiczne następujące obiekty przyrodnicze  :

- ”Mokre Łąki „ o obszarze 107,58 ha położone w obrębie geodezyjnym

Grębanin, które zostały utworzone z 202 działek  objętych nr od  560 do 913.

- ” Torfowisko” o obszarze 20,9345 ha położone w obrębie geodezyjnym

Baranów które utworzono z 27 działek i tak:

477,478,487,488,491,492,499,757/4,757/5,761,763,764,765,802,811,812,

813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823.

Celem ochrony obszarów wyżej wymienionych jest zachowanie wilgotnych, podmokłych i wodnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych ,zadrzewienie, oczka wodne oraz trzcinowiska. Na obszarach tych występuje bogata flora i fauna z rzadkimi gatunkami płazów, gadów oraz ptaków.

Na terenie gminy Baranów występują dwa pomniki przyrody:

- Cis pospolity – Taxus baccata – w Grębaninie,

- Dąb szypułkowy – Quercus robur – w Mroczeniu

## 4. gospodarka wodno – ściekowa.

## ANALIZA STANU OBECNEGO

Gmina Baranów leży w dorzeczu rzeki Prosny, a jej główną osią hydrograficzną jest rzeka Niesob wraz z dopływami. Podobnie jak w województwie wielkopolskim, również tutaj widoczny jest deficyt w wodę, spowodowany przede wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych.

Wyznacznikiem warunków klimatycznych jest topografia terenu i położenie obszaru w przejściowej strefie klimatu nizin i wyżyn. Charakterystyczne dane klimatyczne:

średnia temperatura roczna	-	9,4 ºC

liczba dni z przymrozkami	-	110 - 120 dni

czas trwania pokrywy śnieżnej	-	50-60 dni

grubość pokrywy śnieżnej	-	7-20 cm

okras wegetacyjny			-	210-215 dni

roczna średnia suma opadów	-	510-590 mm

Najmniej korzystne warunki klimatyczne spotyka się w dolinach rzek, gdzie często występują mgły radiacyjne, duża jest wilgotność względna powietrza, co zwiększa częstotliwość występowania przygruntowych przymrozków. Zaznacza się ogólna tendencja do występowania niskich sum opadów. W latach 1951–1980  roczna średnia suma opadów wyniosła - 512 mm, a w okresie 1981-2000 – 505 mm. Około 70-80% opadów atmosferycznych ulega odparowaniu. Wielkości te stawiają gminę Baranów wśród terenów Polski ubogich w wodę.

Przeciętne temperatury wynoszą od -2,7 (C w miesiącu styczniu do 17,7 (C w miesiącu lipcu.

Nieregularne przepływy średniomiesięczne i roczne oraz niskie wartości średniego odpływu jednostkowego rzek na tym terenie, świadczą także o najniższych w kraju zasobach wód płynących. Dlatego istotne wydaje się retencjonowanie tych wód.

### Wody podziemne

Wzdłuż doliny Prosny rozciąga się jeden z wyznaczonych na terenie Polski, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymagających szczególnej ochrony. Jest to zbiornik Prosny, założony w dolinnych utworach czwartorzędowych, w tym także w osadach kopalnej doliny tej rzeki. Jest to najważniejszy zbiornik użytkowy wód wgłębnych na omawianym obszarze. Wody gruntowe, będące poziomem wodonośnym czwartorzędowym, zalegają dość płytko, około 1-2 m pod powierzchnią terenu. Stwierdzono, że ulegają one wahaniom w rytm zmian poziomu wody w Prośnie i jej dopływach. Poza obszarami dolin warunki wodne związane są z budową geologiczną. Charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody zalegającym na różnej głębokości od 0,5 do ponad 10 m.

Podstawowym wymogiem pozwalającym na racjonalne gospodarowanie wodami podziemnymi jest bilans wodno-gospodarczy zezwalający na utrzymanie właściwych relacji między zasobami dyspozycyjnymi wód podziemnych i ich poborem. Niewłaściwe proporcje w tym względzie mogą doprowadzić do zaczerpywania zasobów wód podziemnych i w konsekwencji do ich deficytu. Z uwagi jednak na zmiany społeczno-gospodarcze, które w ostatnich kilkunastu latach nastąpiły w kraju, obecnie nie zachodzi takie niebezpieczeństwo, a wręcz przeciwnie, występują znaczne rezerwy zasobowe.

Gmina Baranów posiada zasoby eksploatacyjne wód gruntowych, będące poziomem wodonośnym czwartorzędowym, na poziomie: zasoby ogólne 240m3/h, komunalne 205m3/h.

Zaopatrzenie w wodę

Na całość produkcji wody składają się 3 podstawowe fazy: ujęcie wody, uzdatnianie wody oraz dostarczanie wody odbiorcom. Wszystkie wioski w gminie Baranów posiadają wodociągi komunalne produkujące wodę wyłącznie z ujęć podziemnych. Procent zwodociągowania gospodarstw domowych w gminie Baranów wynosi 99,8%. Zasoby eksploatacyjne w kat. B wynoszą (wg decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu i “Projektu badań hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych” ):

- Stacja Wodociągowa w Baranowie „Murator”  - Wydajność rzeczywista  urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 136 m3/dobę.  Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 1032 m3/dobę. Długość sieci wodociągowej 8.000 m.

- Stacja Uzdatniania Wody w Grębaninie - Wydajność rzeczywista  urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 650 m3/dobę.  Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 2160 m3/dobę. Długość sieci wodociągowej 57.770 m.

- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowach - Wydajność rzeczywista  urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 864 m3/dobę.  Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa: 1296 m3/dobę. Długość sieci wodociągowej 27.500 m.

Łączna długość wodociągu w gminie Baranów wynosi 93.270 m.

Na terenie gminy czynne są jeszcze ujęcia w Słupi i Motelu w Baranowie o wydajności 480 m3/d i 360 m3/d.

Z bilansu zapotrzebowania wody dla gminy wynika, że są to zasoby wystarczające.

Czystość dostarczanej wody:

Odbiorcy wody pitnej z gminy Baranów zaopatrywani są z trzech podziemnych ujęć w Grębaninie, Jankowach i Baranowie. Dla wszystkich tych ujęć laboratorium badania wody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie, oddział higieny komunalnej przeprowadza kwartalne badania kontrolne. Pobór próbek odbywa się dla każdego ujęcia w dwóch miejscach, są to krany w kuchniach prywatnych odbiorców.

Wyniki badań wody pitnej, przykładowy wodociąg Jankowy, punkty poboru: Donaborów 56, oraz Słupia pod Kępnem, ul. Leśna 27:

| Lp. | Nazwa oznaczenia | Wynik Donaborów 56 | Wynik Słupia p. Kępnem ul. Leśna 27 | Jednostka | Procedura badawcza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metność | 0 | 0 | mg SiO2/dm3 | PN-79/C -04583.03 |
| 2. | Barwa | 5 | 5 | mg Pt/dm3 | PN-74/C-04558 |
| 3. | Zapach | akceptowalny | akceptowalny |  | PN-72/C-04557 |
| 4. | Odczyn | 7,4 | 7,4 | PH | PN-90/C -04 540.01 |
| 5. | Przewodność elektrolityczna | 459 | 298 | uS/cm | PN-EN 27888: 1999 |
| 6. | Twardość ogólna | 320.0 | 316,0 | mg CaCOj/dm3 | PN-ISO-6059:1999 |
| 7. | Utlenialuość | 1,0 | 1,1 | mg O2/dm3 | PN-85/C-04578.02 |
| 8. | Amoniak | 0,22 | 0,09 | mg NH//dm3 | PN-C-04576-4:I994 |
| 9. | Azotyny | 0,41 | 0,0 | mg NO2Ydm3 | PN-73/C-04576.06 |
| 10. | Azotany | 6,2 | 6,9 | mg NO37dm3 | PN-82/C-04576.08 |
| 11. | Chlorki | 28,3 | 28,3 | mg Cl/dm3 | PN-ISO 9297: 1994 |
| 12. | Żelazo | 0,53 | 0,09 | mg Fe/dm3 | PN-73/C-04586.03 |
| 13. | Mangan | 0,0 | 0,0 | mg Mn/dm3 | PN-92/C -04590.03 |
| 14. | Fluorki | . |  | mg F/dm3 | PN-75/C-04588.01 |

Dla badań bakteriologicznych wszystkie punkty poboru wykazują jednakowe wartości:

| Liczba kolonii bakterii na agarze po 72 h / 22°C w 1 cm3 wody | PN-ISO-6222 | - |
| --- | --- | --- |
| Liczba kolonii bakterii na agarze po24h/37°C wiem3 wody | PN-ISO-6222 | <1 |
| Liczba bakterii grupy coli w 100 cm3 wody | PN-ISO-9308-1 | 0 |
| Lic/ba bakterii grupy coli temioopornych w 100 cm3 wody | PN-ISO-9308-1 | 0 |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodntnich , w lOOcm3 wody | Wytyczne PZH/90 | - |
| Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa w cm3 wody | PN-C- 04615-30 | - |
| Liczba paciorkowców kałowych w 100 cm3wodv | ISO- 7899-2 | - |
| Liczba bakterii z rodzaju Clostridium redukujących siarczvnv w 20 cm3 wody | PN-EN-26461-2 | - |

Wszystkie próbki wody do picia w zakresie wykonywanych oznaczeń fizyko – chemicznych i bakteriologicznych odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (dz. U. Nr 203, poz. 1718).

# Źródła zanieczyszczeń wód

Na terenie gminy eksploatuje się wody poziomu wgłębnego międzyglinowego. Ujęcia czerpią wodę ze studni wierconych o głębokości do 50 m. Jakość wody nie budzi zastrzeżeń w ujęciu Grębanin, natomiast w ujęciach Jankowy i Baranów stwierdzono podwyższoną zawartość azotu azotanowego. Wody nie wymagają uzdatniania chemicznego poza usuwaniem nadmiaru żelaza i magnezu. Obszary zasobowe wyznaczone dla poszczególnych ujęć wody są w dużym stopniu zagospodarowane w sposób nie zawsze korzystny. Ujęcie Baranów położone jest w pobliżu linii kolejowej na obszarze upraw rolnych i lasów.

Na północ od ujęć, w rejonie Mianowic istnieje nielegalne składowisko odpadów, na które zwożone są odpady z miasta Kępna. Odpady miejskie i przemysłowe składowane są tam bez uszczelnienia podłoża. Ujęcie Jankowy położone jest w obszarze zabudowanym, pozbawionym kanalizacji. Jedynie północna część to uprawy polowe. W sąsiedztwie wszystkich ujęć nie stwierdzono innych groźnych ognisk skażenia wód.

Gmina jest w całości zwodociągowana, proces kanalizowania wsi jest dopiero rozpoczęty. Problemem poważnym są zatem szamba, w przeważającej mierze nieszczelne, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód gruntowych. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na istniejące obszary zasobowe wód podziemnych i nie zawsze dobrą izolację w postaci warstw nieprzepuszczalnych.

Odprowadzanie ścieków i kanalizacja

Znacznie gorzej aniżeli zaopatrzenie w wodę, przedstawia się odprowadzanie ścieków. Obecnie kanalizację sanitarną (łącznie z oddzielną siecią deszczową) posiadają osiedle ”Murator” w Baranowie, oraz stara część Baranowa, jest też zbudowany kolektor tłoczny do miejscowości Grębanin. Ogólna długość kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów wynosi 14600 m. Sieć ta obsługuje 1650 mieszkańców, co stanowi 21,9% mieszkańców gminy. W kolejnych latach planowana jest budowa kanalizacji w pozostałych wsiach sołeckich, oraz budowa zbiorczych przydomowych, lub przy zakładowych oczyszczalni ścieków, w miejscach gdzie budowa kanalizacji jest technicznie, lub ekonomicznie nieuzasadniona. Aby osiągnąć całkowite skanalizowanie gminy samorząd musi wybudować (wg. założeń) ok. 33.100 m kanalizacji. Taka wielkość pozwoli na przyłączenie do zbiorczej sieć jednak tylko ok. 5000 mieszkańców, co stanowić będzie ok. 67% mieszkańców. Natomiast w takich miejscowościach jak np. Żurawiniec, Joanka, Feliksów czy Młynarka, aby myśleć o jakimkolwiek zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy przyjąć założenia budowy małych oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy Baranowa znajduje się oczyszczalnia mechaniczna ścieków, wybudowana w latach 70-tych jako inwestycja Skarbu Państwa dla potrzeb miasta Kępna. Obecnie Gmina Baranów posiada udziały w tej spółce.

Z terenu gminy do oczyszczalni odprowadzane są ścieki ze skanalizowanych części Baranowa. Przepustowość istniejącej oczyszczalni – 8000 m3/d (wykorzystywana jest obecnie w 50 % - ach). Do czasu kompleksowego rozwiązania problemu kanalizacji na terenie Gminy Baranów władze gminy postanowiły rozwiązywać problemy gospodarki ściekowej poprzez budowę lokalnych oczyszczalnie ścieków. Istnieją następujące przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków:

- przy szkole w Łęce Mroczeńskiej,

- przy Gimnazjum i budynku komunalnym w Mroczeniu,

Ponadto na terenie gminy istnieje pięć prywatnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Odprowadzanie wód deszczowych.

Wody deszczowe z posesji odprowadzane są głównie powierzchniowo.

Kanalizację deszczową posiadają tylko wsie sołeckie i to tylko przy głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących przez wieś i to w następujących miejscowościach:

- Donaborów

- Jankowy

- Słupia pod Kępnem

- Grębanin,

- Mroczeń,

- Baranów,

- Łęka Mroczeńska.

# GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA.

# PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA

## Gospodarka ściekowa

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Lokalnego, Programu Ochrony Środowiska oraz Wieloletniego Planu inwestycyjnego i Ramowego programu porządkowania gospodarki ściekowej dla zlewni rzeki Niesób, na terenie Gminy Baranów planowana jest znaczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Większościowe skanalizowanie gminy przewidziane jest do roku 2010, w tym okresie planuje się budowę 33.100 metrów bieżących sieci kanalizacyjnej. W miejscowościach nie objętych planem skanalizowania zakłada się budowę małych przydomowych oczyszczalni ścieków. W skutek powyższych działań, zasięgiem sieci kanalizacyjnej objętych zostanie około 5 tyś. mieszkańców.

Przewiduje się skierowanie maksymalnej możliwej ilości ścieków do istniejącej oczyszczalni położonej na terenie sołectwa Baranów. Przewiduje się skierowanie do tej oczyszczalni ścieków ze wsi Baranów, Grębanin, Łęka Mroczeńska, Mroczeń, Słupia, Jankowy i Donaborów, przy pomocy kolektorów grawitacyjnych, przepompowni i rurociągów ciśnieniowych.

Warunki wysokościowe terenu oraz położenie poszczególnych wsi zdecydowały o potrzebie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Priorytetową inwestycją w tym zakresie powinna być budowa oczyszczalni dla obiektu komunalnego, oraz pobliskich zabudowań we wsi Żurawiniec. Budowę małych przydomowych oczyszczalni ścieków, zwłaszcza przez inwestorów prywatnych, dopuszcza się na wszystkich terenach nieprzewidzianych do skanalizowania w perspektywie do roku 2010, a są to w szczególności, Młynarka Justynka, Joanka, Kolonie wsi Grębanin nie przewidziane do skanalizowania, Żurawiniec, Feliksów oraz inne tereny nie objęte programem gospodarki ściekowej.

###### Baranów

Przewiduje się budowę rurociągów o średnicach ø = 90, 160, 225 o łącznej długości 1263 m. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej w starej części Baranowa na ul. Kluczborskiej, Południowej, Rzemieślniczej, oraz na nowym osiedlu „Murator” przewiduje się skanalizowanie nowego rynku. Po wybudowaniu tych rurociągów zamieszkała część wsi Baranów będzie całkowicie skanalizowane. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w 2005 roku, natomiast w perspektywie lat przyszłych planuje się dalszą rozbudowę sieci adekwatnie do rozwoju osiedla „Murator”.

###### Grębanin i Mroczeń

Miejscowość Grębanin położona jest około 3,0 km na południe od Baranowa. Całe sołectwo zamieszkuje 798 osób, jednak siecią kanalizacyjną objętych zostanie jedynie 685 mieszkańców. Siecią kanalizacyjną objęta zastanie cała zabudowa wsi.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie do przepompowni, skąd przetłaczane będą istniejącym już rurociągiem tłocznym o średnicy ø = 150 mm i długości 3,15 km do kanalizacji Baranowa.

Poniżej wsi Grębanin, w kierunku południowym w odległości około 1,5 - 2,0 km położona jest wieś Mroczeń, licząca około 1296 mieszkańców. Zaplanowano budowę zbiorczej sieci kanalizacji grawitacyjnej o (o średnicach ø = 0,20 - 0,30 m) z doprowadzeniem do przepompowni. Ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym o ø = 150 mm i długości 1,75 km do sieci kanalizacyjnej w Grębaninie. Stamtąd także przez przepompownię ścieki przetłoczone zostaną do kanalizacji w Baranowie. Kompleksowe skanalizowanie tych dwóch miejscowości wymaga wybudowanie 15.790 metrów bieżących kanalizacji. Zadanie to zaplanowane zostało na lata 2005 i 2006. Po zrealizowaniu tego zadania na każdy kilometr sieci przypadać będzie 126 mieszkańców.

###### Łęka Mroczeńska – Marianka Mroczeńska - Żurawiniec

Z Łęki Mroczeńskiej ścieki przetłaczane będą za pomocą kolektorów tłocznych do zbiorczej sieci w Mroczeniu. Ścieki z Łęki Mroczeńskiej oraz z Mroczenia tłoczone będą wspólnym kolektorem tłocznym. Sieć zaplanowana dla Łęki Mroczeńskiej obsługiwać będzie 494 mieszkańców i liczyć będzie łącznie 2920 metrów. Budowa planowana jest na rok 2008.

Natomiast w miejscowościach Marianka Mroczeńska, Justynka i Żurawiniec nie planuje się w czasookresie do 2010 roku budowy zbiorczej kanalizacji ścieków. W związku z tym na terenach tych uzasadniona jest, a wręcz pożądana jest budowa małych przydomowych oczyszczalni ścieków. Tego typu inwestycje są rekomendowane na wszystkich terenach, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej.

###### Słupia - Jankowy - Donaborów

Miejscowości te położone są w południowo wschodniej części gminy, około 4,0 - 4,5 km od wsi Baranów. Liczba ludności zamieszkałej w poszczególnych wsiach wynosi:

| Słupia | - 1422 osób, |
| --- | --- |
| Jankowy | - 519 osób, |
| Donaborów | - 496 osób. |
| Łącznie: | 2437 osób. |

Ilość ścieków odpływających z tego obszaru wyniesie w perspektywie 2010 roku - Qśrd = 400 m3/d.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz założeniami programu przewiduje się wykonanie na tych terenach zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kępna, zlokalizowanej na gruntach gminy Baranów.

Ze wsi Słupia ścieki skierowane zostaną kolektorami grawitacyjnymi o ø = 0,20 m i długości 2,87 km do przepompowni usytuowanej w części południowej przy drodze Jankowy - Słupia, a następnie przetłoczone rurociągiem o średnicy ø = 150 mm do oczyszczalni ścieków w Baranowie. Ze wsi Donaborów, położonej przy wschodniej granicy gminy Baranów ścieki doprowadzone zostaną grawitacyjnie do przepompowni usytuowanej w najniższym punkcie terenu, a następnie przetłoczone rurociągiem o ø = 150 mm i długości 3,25 km do sieci kanalizacyjnej we wsi Jankowy i dalej do oczyszczalni w Baranowie. Budowa kanalizacji Donaborów – Jankowy – Baranów przewidziana jest na lata 2007 – 2008, a jej łączna długość wyniesie 7.430 m. co przy obsłudze łącznie 1015 mieszkańców pozwoli osiągnąć współczynnik 137 mieszkańców na kilometr sieci. Natomiast licząca 1330 mieszkańców Słupia pod Kępnem podłączona zostanie w latach 2009 - 2010 kolektorem tłocznym do przepompowni w Jankowach, a następnie do oczyszczalni ścieków w Baranowie. Na tym terenie występują również osady takie jak np. Młynarka, czy gospodarstwa o rozproszonej zabudowie w Donaborowie przy drodze na składowisko odpadów, oraz wiele innych, dla których do 2010 roku nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W związku z tym na terenach tych uzasadniona jest, a wręcz pożądana jest budowa małych przydomowych oczyszczalni ścieków. Tego typu inwestycje są rekomendowane na wszystkich terenach, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej.

# 6. PRZEWIDYWANY DO UZYSKANIA EFEKT EKOLOGICZNY PO ZREALIZOWANIU PROGRAMOWYCH INWESTYCJI:

Przewidywane efekty ekologiczne można podzielić na następujące grupy:

- Efekty wynikające z zaprzestania wprowadzania do środowiska wodno-gruntowego zanieczyszczeń zawartych w ściekach bytowych. Docelowo ścieki te będą wprowadzone do wybudowanych sieci kanalizacyjnych i oczyszczane w oczyszczalniach ścieków, lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

- Efekty wynikające z modernizacji obecnie działających oczyszczalni celem doprowadzenia wyników ich działania do zgodności z przepisami prawa polskiego i dyrektyw UE.

- Dodatkowo należałoby wziąć pod uwagę konieczność równoległego z budową kanalizacji porządkowania stanu sanitarnego wsi, zwłaszcza w zakresie gospodarki odchodami zwierzęcymi.

Przewidywany efekt ekologiczny uzyskany w całej gminie po uporządkowaniu gospodarki  ściekowej, a związany z zaprzestaniem odprowadzania do środowiska wodno-gruntowego ścieków bytowych dzięki podłączeniu siedzib ludzkich do sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni wyrażony jest jako zredukowany ładunek BZT5 i będzie wynosić dla obszaru objętego programem:

- ilość mieszkańców podłączonych do nowobudowanych sieci kanalizacyjnych, którymi ścieki są odprowadzane do zmodernizowanej oczyszczalni - około 5.000 mieszkańców;

- zredukowany ładunek BZT5 wynosi 0,06 kg O2/mieszkańca ;

- całkowity ładunek zredukowany (efekt ekologiczny) wyniesie:

5.000 x 0,06 = 300 kg O2/d.

Powyżej oszacowana redukcja BZT5 i związków biogennych powinna w wyraźny sposób wpłynąć na jakość wód powierzchniowych. Może ona jednak nie spowodować istotnej poprawy w występującym poziomie zanieczyszczenia bakteriologicznego, na który dominujący wpływ ma stan sanitarny wsi zwłaszcza położonych bezpośrednio przy ciekach wodnych.

Stan sanitarny wsi oraz staranność prowadzenia zabiegów agrotechnicznych związanych ze stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin, będzie miał wyraźny wpływ na zanieczyszczenie odbiorników zwłaszcza związkami azotu, fosforu i zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

Udział zanieczyszczeń obszarowych w ogólnym zanieczyszczeniu rzek w Polsce jest znaczny i kształtuje się średnio na poziomie:

- BZT5 - około 35-40 %,

- Związki azotu – około 50-55 %,

- Związki fosforu – około 40-45 %.

Udział tych zanieczyszczeń w ogólnym zanieczyszczeniu rzek waha się w bardzo znacznych granicach, w zależności od tego czy dany rok jest suchy czy mokry.

Podsumowanie wielkości niezbędnych nakładów inwestycyjnych na realizację programu:

| Lp. | Inwestycja | Planowy termin | Szacunkowy koszt w (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baranów | 2005 - 2006 | 810 000 |
| 2. | Grębanin Mroczeń | 2005 - 2006 | 5 100 000 |
| 3. | Donaborów-Jankowy | 2007 - 2008 | 2 500 000 |
| 4. | Łęka Mroczeńska | 2008 | 1 000 000 |
| 5. | Słupia Jankowy | 2009 - 2010 | 2 500 000 |

Dane z Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów

# 7. PODSUMOWANIE

Celem niniejszego programu jest określenie zakresu niezbędnych działań i inwestycji w gospodarce ściekowej, których efektem będzie taki stan czystości środowiska w gminie, aby możliwy był jego harmonijny i zrównoważony rozwój.

Powierzchnia gminy wynosi 7431 ha. Obszar ten zamieszkuje 7510  mieszkańców. Na terenie objętym programem zamieszkuje ok. 5 000 ludzi. Do istniejących 16400 m kanalizacji dobudować trzeba 33.100 metrów bieżących kanalizacji, w tym znaczną część stanowią kolektory tłoczne, ponadto planowana jest budowa kilku przepompowni.

Istotnym ograniczeniem dla rozwoju gospodarczego Gminy jest nieuporządkowany stan gospodarki ściekowej i stan sanitarny wsi. Sieć dystrybucji wody jest rozbudowana, a wydajność ujęć wody wystarczająca.

Dla realizacji niniejszego programu konieczne jest:

- aktywne współdziałanie wszystkich miejscowych organizacji samorządowych w celu zapewnienia warunków dla osiągnięcia w pełni uzasadnionego efektu ekonomicznego,

- poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji,

- intensyfikacja działań przygotowawczych tak, aby posiadane dokumenty umożliwiały przystąpienie do realizacji niezwłocznie po zbilansowaniu środków finansowych.