Załącznik nr …

„Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej”

Formularz kalkulacji ceny

| Lp. | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość robót (6 = 4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 315 mm | m | 237 |  |  |
| 2. | Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem płukanym | m | 160 |  |  |
| 3. | Rurociągi drenarskie o śr. 7.5 cm owijane włókniną | m | 200 |  |  |
| 4. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm | szt. | 5 |  |  |
| 5. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 wraz z podbudową | m2 | 12 |  |  |

| RAZEM |  |
| --- | --- |
| RAZEM z Vat |  |